招采公告-站台广告灯箱底框维修项目-附件：

| 项目名称 | 站台广告灯箱底框维修 |
| --- | --- |
| 采购内容/要求 | 1、站台灯箱底框维修要求如下： 1）更换锈蚀广告灯箱底框包边，材质采用304不锈钢折制，尺寸为1280mm*90mm*1mm，拼口以45度角相接； 2）更换锈蚀广告灯箱底框内框架，材质采用热镀锌方管焊接（满焊），尺寸为1280mm*45mm*10mm，方管厚度2mm； 3）包边、框架的廓形、具体尺寸以施工单位现场实际踏勘测量为准； 4）更换后灯箱底框与钢化玻璃处进行防水处理，底框表面喷涂防腐漆，确保灯箱不漏雨，并保证维修后与原灯箱颜色一致。 2、需维修的站台灯箱底框位置、数量详见下面统计表。 |
| 特殊要求 | 焊工需持有焊工证 |

站台灯箱底框维修统计表

| 序号 | 线别 | 站名 | 上/下行 | 故障描述 | 单位 | 损坏数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1号线 | 艺术中心 | 上、下行 | 底框锈蚀、腐烂 | 处 | 6 |
| 2 |  | 东北大学 | 上行 |  | 处 | 2 |
| 3 |  | 城建学院 | 上、下行 |  | 处 | 2 |
| 4 |  | 沈阳南站 | 上行 |  | 处 | 1 |
| 5 |  | 国际学校 | 上行 |  | 处 | 1 |