附件1：

| 项目名称 | 招募“电力电缆故障修复”年度服务商 |
| --- | --- |
| 需求内容 | 负责400V、750V、10kV电缆故障定点、电缆更换、电缆中间接头制作、恢复电缆井等工作。 合同履行期限：一年 施工单位主要负责以下工作： 1.查找电缆故障点； 2.挖掘故障点位电缆； 3.更换故障电缆； 4.制作电缆头中间、终端头； 5.恢复电缆井。 |
|  | 特殊要求： 1.施工单位操作人员应具备高压电工证； 2.施工单位应具有承装、承修、承试电力设施五级许可证及以上资质。 |