附件1：

| 项目名称 | 招募“房间防水维修”服务商 |
| --- | --- |
| 采购内容/要求 | 车辆段综合楼负一层119房间地面及墙面存在多处渗水的情况，特申请委托外部专业的防水施工单位进行维修。具体需求内容如下： 1、对综合楼负一层119房间防水维修，该房间面积为50.25㎡； 2、具体渗水情况及维修工作量需由施工单位自行到现场确认。 |
| 特殊要求 | 维修后需观察渗水情况，一个雨季（6-8月）不渗水方可予以验收。 |