递交文件模版及相关说明

| 项目名称：招募“UPS（E11变电所）采购、安装、调试”的服务商 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 参会要求 | 1、开标当天因故不能到现场参加，请保持手机畅通。 2、未按规定时间参加、未邮寄资料或电话不通，视为自动放弃。 |  |
| 2 | 资料邮寄地址 | 辽宁省沈阳市浑南区创新路255号 收件人：郭工 电话：024-66192035 |  |
| 3 | 注意事项 | 1、商务文件中★项，为必须满足项，不得负偏离，如果负偏离，则视为不响应，资料无效。 2、报价须包含包装、运输、税金、装卸及相关服务等经采购方验收合格之前发生的所有费用，卖方不得请求采购方另行支付其他价款或费用。 |  |
| 参会商务文件要求（见附件1） |  |  |  |
| 文件提交明细 |  |  | 提交要求 |
| 1、报价总表 2、报价明细表 3、项目需求书（甲方提供，乙方盖章确认） 4、技术文件/施工方案/服务内容等（工程服务类项目） 5、营业执照 6、近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 7、法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书 8、法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书 9、质量保证承诺书 10、售后服务承诺书 11、供应商具备承接此项目的资质证明资料 12、供应商认为必要的其它资料 |  |  | a、请将所有文件密封装订成册，一正六副，共七套。 b、提交文件正本每页都需要加盖公章。副本为带章复印件即可。 c、装订顺序：按目录顺序。 |

附件1：

商务文件

- 报价总表

- 报价明细表

- 项目需求书（甲方提供，乙方盖章确认）

- 技术文件/施工方案/服务内容（工程/服务类项目）

- 营业执照

- 近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

- 法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书

- 法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书

- 项目承诺书

- 售后服务承诺书

十一、供应商具备承接此项目的资质证明资料

十二、供应商认为必要的其它资料

一、报价总表

年   月   日

| 1 | 项目名称 | 招募“UPS（E11变电所）采购、安装、调试”的服务商 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 报价单位名称 |  |
| 3 | 联系人/电话 |  |
| 4 | 总报价 | ¥ 大写： |
| 5 | 报价明细 | 具体见附件：报价明细表 |
| 6 | ★付款方式 | 验收合格后付款95%，质保金5% |
| 7 | ★开票要求 | 增值税专用发票、收据 |
| 8 | 质保期限 | 2年 |
| 9 | 供货期/工期/服务期 |  |
| 10 | 送货/服务/工程地点 | 按采购方指定为准 |
| 11 | 二次报价 | （如有，服务商现场/电话二次报价） |
| 12 | 其它 |  |
| 备注： 1、★项，为必须满足项，不得负偏离，如果负偏离，则视为不响应，资料无效。 2、此《报价总表》需加盖公章。 3、报价须包含包装、运输、税金、装卸及相关服务等经采购方验收合格之前发生的所有费用，卖方不得请求采购方另行支付其他价款或费用。 4、最终价格（非固定总价合同）、货期/工期等商务条款以合同为准。 |  |  |

| 二、报价明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （格式可自拟，需加盖公章） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 服务内容及要求 | 单位 | 数量 | 单价 /收费标准 | 金额 | 特殊要求 |  |
| 1 | UPS（E11变电所）采购、安装、调试 |  | 1、采购华为UPS2000G-10KVA 三进单出一台； 2、设备供应商需完成UPS单体调试，并出具单体调试报告；采购的UPS需接入既有华为UPS网管,并且包含接入既有UPS网管所需要调试的变电所及中心机房的交换设备（H3C S5500）及传输设备（OSN3500、OSN7500）； 3、UPS需具有环境监控功能，包含但不仅限于输入输出电压、蓄电池内阻电压、温度湿度、水浸； 4、UPS需接入原有蓄电池组，原有蓄电池为风帆42AH蓄电池； 5、设备供应商需提供电池连接线、监控线、电源线、网线等相应辅材，并且进行相应线缆的敷设安装； 6、设备供应商需提供UPS的机柜，需设备供应商现场测量并确定UPS机柜的具体尺寸； 7、设备供应商需将原有的UPS拆除，并运至我方指定的地点存放； 8、设备供应商需提供至少1份纸质版及电子版UPS原理图、配线图、用户手册、维护手册； 9、进场前提前现场勘察； 10、UPS质保期限2年。 |  |  |  |  | 1、需在不影响行车的情况下进行施工；2、设备供应商操作人员需具备低压电工操作证。 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计金额（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、付款方式：□货到付款 □款到发货 □其他 2、交货/服务地点：有轨电车E11变电所（如有变化，以甲方指定为准） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注（1）报价货币单位：人民币元。 （2）报价须包含包装、运输、税金、装卸及相关服务等经采购方验收合格之前发生的所有费用，卖方不得请求采购方另行支付其他价款或费用。 （3）此报价模板，仅供参考，可根据项目具体内容进行调整或添加附件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商名称： |  |  |  |  | 公司电话： |  |  |  |  |
| 有效印章： |  |  |  |  | 联系人： |  |  |  |  |
| 公司地址： |  |  |  |  | 联系方式： |  |  |  |  |

三、★项目需求书

（需加盖公章）

注：1、此《项目需求书》为必须满足项，不得负偏离，如果负偏离，则视为不响应，资料无效。

2、盖章视为全部响应。

| 项目名称 | 招募“UPS（E11变电所）采购、安装、调试”的服务商 |
| --- | --- |
| 服务内容及 要求 | 1.采购华为UPS2000G-10KVA 三进单出一台； 2.设备供应商需完成UPS单体调试，并出具单体调试报告；采购的UPS需接入既有华为UPS网管,并且包含接入既有UPS网管所需要调试的变电所及中心机房的交换设备（H3C S5500）及传输设备（OSN3500、OSN7500）； 3.UPS需具有环境监控功能，包含但不仅限于输入输出电压、蓄电池内阻电压、温度湿度、水浸； 4.UPS需接入原有蓄电池组，原有蓄电池为风帆42AH蓄电池； 5.设备供应商需提供电池连接线、监控线、电源线、网线等相应辅材，并且进行相应线缆的敷设安装； 6.设备供应商需提供UPS的机柜，需设备供应商现场测量并确定UPS机柜的具体尺寸； 7.设备供应商需将原有的UPS拆除，并运至我方指定的地点存放； 8.设备供应商需提供至少1份纸质版及电子版UPS原理图、配线图、用户手册、维护手册； 9.进场前提前现场勘察； 10.UPS质保期限2年。 |
| 特殊要求 | 需在不影响行车的情况下进行施工。设备供应商操作人员需具备低压电工操作证。 |

四、技术文件/施工方案/服务内容等（如有）

（工程/服务类项目，需加盖公章）

五、营业执照

（复印件需加盖公章）

六、近3年内在经营活动中

没有重大违法记录的书面声明

□沈阳现代交通产业集团有限公司  沈阳浑南现代有轨电车运营有限公司：

在本项目递交文件截止时间前，我单位近3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的重大违法记录；通过“信用中国”(网站：www.creditchina.gov.cn/)、“中国政府采购网”（网站www.ccgp.gov.cn）等渠道查询，我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如发现我单位提供的声明函不实时，我单位将按照《政府采购法》有关提供虚假材料的规定，接受处罚。

特此声明。

供应商名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字)：

签署日期：      年    月     日

七、法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书

姓名         ，在我公司任         （董事长/总经理）职务，是         的法定代表人（或非法人组织负责人）。

现就参加□沈阳现代交通产业集团有限公司  沈阳浑南现代有轨电车运营有限公司组织的采购项目签署相关文件。

项目名称为：招募“UPS（E11变电所）采购、安装、调试”的服务商

特此证明。

（※法定代表人（或非法人组织负责人）身份证正、反面复印件※）

供应商名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）(签字)：

签署日期：      年    月     日

八、法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书

（法人或非法人组织负责人参加的可不出具此委托书）

委托单位名称：

法定代表人（或非法人组织负责人）姓名：

身份证号码：                    住所地：

受委托人名称：

身份证号码：                    工作单位：

住所地：                        联系方式：

现委托         为本公司的合法代理人，参加你公司组织的采购会议。

委托代理权限如下：代为参加并签署招募“UPS（E11变电所）采购、安装、调试”的服务商项目的报价文件，代为承认与我公司签署、实施的与采购文件相关的采购活动及行为。

本授权于    年   月   日签字或盖章生效，无转委托，特此声明。

（※授权委托人身份证正、反面复印件※）

委托人（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）(签字)：

受权委托人：（签字）：

签署日期：      年    月     日

九、项目承诺书

□沈阳现代交通产业集团有限公司  沈阳浑南现代有轨电车运营有限公司：

我公司在招募“UPS（E11变电所）采购、安装、调试”的服务商项目采购中，如果被确定为最终供货商/服务商，非常感谢评审领导及采购单位的信任，在该项目实施过程中，现做如下承诺：

- 我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，如有虚假，将依法承担相应责任。

- 若我公司成交，保证所供货物/工程/服务项目，满足采购单位要求及国家或行业标准，若有不符，则放弃成交，并承担相应的责任。

- 保证所提供的货物均为厂家正规渠全新原装货物，符合报价文件承诺和所签合同规定的技术要求。

- 所供货物/工程/服务项目，在质保期内出现质量问题（非人为因素），由我方负责维修，无法维修的免费更换，期间涉及的邮寄运输费用由我方承担。如出现重大质量问题，造成严重后果的，由我方承担相应的法律法规处罚。

- 我方完全响应采购方文件的所有内容及要求。

- 在项目履行期间，因我方原因对采购方、第三方造成人身损害和财产损失的，我方承担全部的赔偿责任。

特此承诺

供应商名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字)：

签署日期：      年    月     日

十、售后服务承诺书

□沈阳现代交通产业集团有限公司  沈阳浑南现代有轨电车运营有限公司：

（内容由供应商自拟）

特此承诺

供应商名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字)：

签署日期：      年    月     日

十一、★供应商具备承接此项目的资质证明资料

（加盖公章）

十二、供应商认为必要的其它资料（如有）

（加盖公章）