## Sheet1
沈阳现代交通产业集团有限公司
询 价 函
您好！感谢您为我公司真诚报价！所需报价产品列表如下：
序号 | 物料 | 型号 | 技术参数/规格 | 参考厂家/品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注
/项目名称
1 | 阀控式铅酸蓄电池（含连接线缆） | 42AH 12V | 尺寸不大于197mm（长）×165mm（宽）×170mm（高）额定容量42AH额定电压12V含蓄电池连接线缆 。符合YD/T799-2010。蓄电池连接线缆应为低烟无卤阻燃线缆。蓄电池材质为阻燃材质 | 无 | 块 | 120 |  |  | 1.需按现场情况将蓄电池安装至指定位置；2.需将拆下的蓄电池安装到其它安装至指定位置；3.蓄电池连接线缆线径需供应商现场确定；4.需在夜间收车后进行安装作业。
2 | 阀控式铅酸蓄电池（含连接线缆） | 200AH 12V | 尺寸不大于522mm（长）×240mm（宽）×246mm（高）额定容量200AH额定电压12V 含蓄电池连接线缆。符合YD/T799-2010。蓄电池连接线缆应为低烟无卤阻燃线缆。蓄电池材质为阻燃材质 | 无 | 块 | 30 |  |  | 1.需按现场情况将蓄电池安装至指定位置；2.需将拆下的原有蓄电池搬运至指定位置；3.蓄电池连接线缆线径需供应商现场确定；4.需在夜间收车后进行安装作业。
合计
总计金额（大写）：
1、付款方式：□货到付款 □款到发货 □其他
2、交货/服务地点： 沈阳市浑南区创新路255号（如有变化，以甲方指定为准）
3、质量保证期： 4、交货期 /工期/服务期：
注（1）报价货币单位：人民币元。 报价含税、运费、装卸费。 （2）报价须包含包装、运输、税金、装卸及相关服务等经采购方验收合格之前发生的所有费用，卖方不得请求采购方另行支付其他价款或费用。 （3）以上信息均以最终签订的合同条款为准。 （4）报价格式供应商可根据项目情况修改或添加附件。
供应商名称： |  |  |  | 公司电话：
有效印章： |  |  |  | 联系人：
公司地址： |  |  |  | 联系方式：